江苏省徐州医药高等职业学校

实验实训设备招标说明书

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标（邀标）方式采购健康评估实训室胸腹部检查网络多媒体综合系统	邀请具备生产、销售、设计安装等资质和能力

的生产商或经销商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：见附件

二、招标程序

1、发布招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式二份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、开标时请携带样品。

5、确定中标单位。

6、签署供货合同，执行合同。

三、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在100万元人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有较强的生产技术服务和组织实施能力，能够及时提供产品的维修服务 。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准。

5、投标产品必须是全新原装正品。

6、招标会现场，投标人可以携带投标产品到会进行现场展示。

四、设备技术指标、安装标准、培训及质保等要求及评标标准。

设备主要功能特点及技术指标：

- 功能特点及技术指标：见附件

（二）安装和调试、培训及质保要求：

1、要求安装和调试一次达标，质量合格。

2、安装和调试的所有安全由中标方负责。

3、安装验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障，三个工作日内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的备用件。

（三）、评标标准：

评标小组依据投标方标书内容从企业评价、产品报价、性能质量综合评价、售后服务承诺等方面进行现场打分，总分为各项得分之和，得分最高者为中标单位。

五、对投标书要求

1、产品报价表（报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不在支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币）

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）法人代码证书

（4）行业资格证书

（5）2011、2012年企业业绩（同类产品合同复印件）

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

六、合同履行

1、中标方现场即可与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后20天内供货。交付招标方指定的地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2012年11月20日

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处

地址：江苏省徐州铜山新区学府路

江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚（收）邮编：221116

3、开标时间：2012年11月20日上午9:00

4、标书费用200元/份，于开标前汇款或送达江苏省徐州医药高等职业学校财务处，未缴纳标书费的投标方取消投标资格。

收款单位：江苏省徐州医药高等职业学校

开 户 行：铜山农行营业部

帐    号：247101040000365

八、联系方式

技术问题联系人及电话：吴老师   0516—82559031

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

九、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2012-11-13

附件：

健康评估实训室胸腹部检查网络多媒体综合系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 价格/合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能数字网络化体格检查教学系统教师主控机 | 1、 网络架构 基于B/S（网页）模式支持TCP/IP协议（网线结构）的网络多媒体教学与医学临床实践教学活动有机结合，实现了真实的临床教学互动，*支持远程教学； 2、 软件特点 包括系统设置、内容制作、教师授课、学生系统，可以设定管理员、教师、学生三种身份并且能够*通过“内容制作系统”方便的在服务器端更新全部内容；授课系统包括了教学、练习、考核三个教学活动，教师自编试题，自动评分汇总全班成绩。 3、 心肺听诊触诊模拟人采用进口硅橡胶制作质地柔软、富有弹性，多个部位同时发出不同的心肺声音，在模型内部正确传导发声与真实临床环境相一致，*支持多人同时用普通听诊器在不同部位进行听诊，触诊手感真实、细腻，*心肺体征多达300种以上，包括七种联合瓣膜病和心肺综合体征，教师可以自行采集新的心肺声音编辑录入，进行正确的听触诊。*可进行乳房触诊检查、左侧乳房可触到圆形、质地较软、表面光滑有移动性的肿物，为良性肿瘤；右侧乳房可触到较大的不规则形、质地较硬、表面凸凹不平与皮肤粘连的肿物、同时伴有右侧腋下淋巴结肿大，为乳腺癌。 4、腹部模拟人包括50多种腹部触诊体征，增加了腹部听诊体征（正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音）。具有腹部听视诊、触诊、叩诊、听诊、理诊教学内容。肝脏肿大，脾脏肿大，可任意设定1-7cm控制，并且任意控制肝脾肿大组合状态。 5、教师机基本配置 多媒体教学教师端平台软件；胸部内容制作；胸部授课系统；腹部内容制作系统；腹部授课系统；心肺标准化病人1具；腹部标准化病人1具；胸部拓展型控制器一台；腹部控制器一台；实验台一套 | 1 |  |
| 2 | 高智能数字网络化体格检查教学系统-学生机 | 1、 网络架构 基于B/S（网页）模式支持TCP/IP协议（网线结构）的网络多媒体教学与医学临床实践教学活动有机结合，实现了真实的临床教学互动，*支持远程教学； 2、 软件特点 包括系统设置、内容制作、教师授课、学生系统，可以设定管理员、教师、学生三种身份并且能够*通过“内容制作系统”方便的在服务器端更新全部内容；授课系统包括了教学、练习、考核三个教学活动，教师自编试题，自动评分汇总全班成绩。 3、 心肺听诊触诊模拟人采用进口硅橡胶制作质地柔软、富有弹性，多个部位同时发出不同的心肺声音，在模型内部正确传导发声与真实临床环境相一致，*支持多人同时用普通听诊器在不同部位进行听诊，触诊手感真实、细腻，*心肺体征多达300种以上，包括七种联合瓣膜病和心肺综合体征，教师可以自行采集新的心肺声音编辑录入，进行正确的听触诊。*可进行乳房触诊检查、左侧乳房可触到圆形、质地较软、表面光滑有移动性的肿物，为良性肿瘤；右侧乳房可触到较大的不规则形、质地较硬、表面凸凹不平与皮肤粘连的肿物、同时伴有右侧腋下淋巴结肿大，为乳腺癌。 4、腹部模拟人包括50多种腹部触诊体征，增加了腹部听诊体征（正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音）。具有腹部听视诊、触诊、叩诊、听诊、理诊教学内容。肝脏肿大，脾脏肿大，可任意设定1-7cm控制，并且任意控制肝脾肿大组合状态。 5、学生机基本配置 胸部授课系统；腹部授课系统；心肺标准化病人2具；腹部标准化病人1具；胸部拓展型控制器一台；腹部控制器一台；实验台一套 | 24 |  |

备注：报价含全套设备设施、桌凳、布线安装等